Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα G1/6 του Πιστοποιητικού Αρ.466-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Βιοχημικού Εργαστηρίου του Εργαστηριακού Τομέα του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |  |  |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Dimension 1,2,3,4 (Siemens)* |
|  | 1. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική / p-NPP, p-NP |
|  | 2. Γλουταμινική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Ενζυμική / aKG, P5P, NaDH+ / NAD+ |
|  | 3. Γλουταμινική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT) | Ενζυμική / L-aspartate + a-ketoglutarate / NADH / NAD |
|  | 4. Κρεατινική κινάση (CKΙ) | Ενζυμική ADP, ATP / NADP+ NADPH |
|  | 5. Κρεατινοκινάση –MB (CK-MB) | Ενζυμική ADP, ATP / NADP+ NADH |
|  | 6. γ-γλουταμυλ-τρανσφεράση (GGT) | Ενζυμική GCNA, glycyloglycine |
|  | 7. Ολική χολερυθρίνη (TBili) | Διαζωνιωμένο σουλφανιλικό οξύ + διάλυμα χολερυθρίνης  χρωμοφόρο |
|  | 8. Μαγνήσιο (Mg) | Χρωματομετρική / ΜΤΒ |
|  | 9. Λευκωματίνη (ALB) | BCP |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Dimension 2,3,4 (Siemens)* |
|  | 1. Τροπονίνη I (cTnI) | Ανοσοπροσδιορισμός Χημειοφωταύγεια (LOCI) |
| 2. Ορός αίματος και ούρα | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Dimension 1, 2,3 (Siemens)* |
|  | 1. Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική / CNPG-3 |
|  | 2. Ουρία (BUN) | Ενζυμική / ουρεάση NAD |
|  | 3. Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική / OCPC |
|  | 4. Κρεατινίνη (CREA) | Jaffé(τροποποίηση της κινητικής) |
|  | 5. Φώσφορος (PHOS) | Phosphomolybdade UV |
|  | 6. Ουρικό οξύ (URAC) | Ενζυμική (ουρικάσης) |
|  | 7. Κάλιο (Κ+), Νάτριο (Νa+), Χλώριο (Cl-) | Intergrated Multisensor Technology (IMT) |
| 3. Ορός αίματος, εγκεφαλονωτιαίο υγρό και άλλα βιολογικά υγρά | 8. Γλυκόζη (Gluc) | Ενζυμική (HK/G-6-P/NAD+/NADH) |
|  | 9. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDI) | Χρωματομετρική γαλακτικό  πυροσταφυλικό |
| 4. Ορός αίματος και άλλα βιολογικά υγρά | 10. Ολικά λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική ( τροποποιημένη) διουρίας |
| 5. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Dimension 1,2,3 (Siemens)* |
|  | 1. Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική / Ferene |
|  | 2. Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (HDL) | Εκλεκτική ανοσοπαρεμπόδιση / ενζυμική χρωματομετρική |
|  | 3. Τριγλυκερίδια (TGL) | Ενζυμική GPO – POD |
|  | 4. Χοληστερόλη ολική (CHOL) | Χρωματομετρική |
| 6. Ολικό αίμα | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Dimension 4 (Siemens)* |
|  | 1. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) | Θολωσιμετρική ανοσοενζυμική (ΤΙΝΙΑ) |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |  |  |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής CENTAUR XP (Siemens)* |
|  | 1. Τριϊωδοθυρονίνη ολική (T3) | CLIA Άμεση Χημειοφωταύγεια |
|  | 2. Θυροξίνη Ολική (Total Τ4) |  |
|  | 3. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free T3) |  |
|  | 4. Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4) |  |
|  | 5. Θυρεοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | 6. Ολική Χοριακή Γοναδοτροπίνη (ThCG) |  |
|  | 7. Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 8. Ελεύθερο Ειδικό προστατικό αντιγόνο (FPSA) |  |
|  | 9. Πηλίκο Free/Total PSA | Υπολογιστική |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Αγίας Όλγας 3-5, 14233 , Ν. Ιωνία.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Π. Παρασκευοπούλου, Κ. Λουγκοβόη, Ε.Καστρινέλλη, Ι. Μανώλης,                Α. Τσιριγώτης, Σ. Γαρυφαλλίδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 28.01.2013.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.466-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007, ισχύει μέχρι τις 05.11.2016.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ι. Σιταράς

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων