Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα G1/5 του Πιστοποιητικού Αρ.666-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αιματολογικού Τμήματος του Εργαστηριακού Τομέα του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Αιματολογικές Δοκιμές |  |  |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές ADVIA2120 (SIEMENS)* |
|  | 1. Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ %) | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρία ροής (κυτταροχημεία ροής) |
|  | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές ADVIA2120 & ADVIA 120 (SIEMENS)* |
|  | 1.Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Kυτταρομετρία ροής |
|  | 2.Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Kυτταρομετρία ροής |
|  | 3.Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική και Kυτταρομετρία ροής |
|  | 4.Αιματοκρίτης (HCT%) | Υπολογιστική |
|  | 5.Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Kυτταρομετρία ροής |
|  | 6. Μέση περιεκτικότητα Ηb(MCH) | Υπολογιστική |
|  | 7.Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC) | Υπολογιστική |
|  | 8.Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Υπολογιστική |
|  | 9.Αιμοπετάλια (PLTs) | Kυτταρομετρία ροής |
|  | Λευκοκυτταρικός τύπος | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής |
|  | 1.Ουδετερόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 2.Λεμφοκύτταρα (αριθμός και %) |  |
|  | 3.Μονοπύρηνα (αριθμός και %) |  |
|  | 4.Ηωσινόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 5.Βασεόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 6. Άτυπα -Μεγάλα μη κεχρωσμένα κύτταρα (αριθμός και %) |  |
| 2. Επίχρισμα αίματος | 1. Λευκοκυτταρικός τύπος | Οπτικό μικροσκόπιο |
|  | 2. Μορφολογία Ερυθρών |  |
|  | 3. Μορφολογία Αιμοπεταλίων |  |
| 3. Πλάσμα αίματος (Sodium Citrate) | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής πήξης BCS-XP & BCS (SIEMENS)* |
|  | 1. Χρόνος προθρομβίνης (ΡΤ) | Δημιουργία θρόμβου |
|  | 2. INR (International Normalized Ratio) | Υπολογιστική από το ΡΤ |
|  | 3.Χρόνος μερικής ενεργοποιημένης θρομβοπλαστίνης (ΑΡΤΤ) | Δημιουργία θρόμβου |
|  | 4. Ινωδογόνο ( FIB) | Τροποποιημένη Clauss |
|  | 5. Προϊόντα αποδομής ινώδους (DDimers) | Ανοσοθολωσιμετρική |
|  | 6. Αντιθρομβίνη | Χρωματομετρική |
|  | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής πήξης BCS-XP (SIEMENS)* |
|  | 1. Πρωτεΐνη C | Χρωματομετρική |
|  | 2. Αντίσταση στην Πρωτεΐνη C (APC-R) | Δημιουργία θρόμβου |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |  |  |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής ACCESS (Beckman Coulter)* |
|  | 1.Φερριτίνη | Ανοσολογική |
|  | 2. Βιταμίνη Β12 | Ανοσολογική |
|  | 3. Φυλλικό οξύ | Ανοσολογική |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αγίας Όλγας 3-5, 14233 , Ν. Ιωνία.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Π. Παρασκευοπούλου, Ε. Δεϊλάκης, Μ. Σκούρα, Μ. Κορρέ.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 13.03.2014.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.666-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007, ισχύει μέχρι τις 25.03.2018.

Αθήνα,  05 Σεπτεμβρίου 2014

Ι. Σιταράς

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων